## Slide 1: Частная облачная инфраструктура университета
Докладчик: Гмарь Д.В.
ФГБОУ ВПО
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
(ВГУЭС), 2013

## Slide 2: Эффективность ИТ службы
большее количество сервисов
большое проникновение сервисов
больший масштаб сервисов
бюджет неизменный
2007г - 79 сотрудников управления ИТ
2013г - 58 сотрудников управления ИТ, ~ в 9 раз больше назначенных прав в ИТ-системах
Минимизация затрат на поддержку важнее чем первоначальные затраты

## Slide 3: Традиционная инфраструктура ЦОД
Ядро сети
Группа коммутаторов ЦОД
Опорная сеть
Сеть доступа
Сеть внешнего
взаимодействия

## Slide 4: Частная облачная инфраструктура ВГУЭС
Сеть хранения
данных
Виртуализация
серверов
Виртуализация
рабочих станций
Резервное и
архивное хранение
Ядро сети
Опорная сеть
10Гб/с
24Гб/с
Сервера СУБД
1Гб/с
Профили
пользователей
Сеть доступа
Сеть внешнего
взаимодействия
Межсетевой экран
всего 14 серверов

## Slide 5: Будущее лет через 5?
Ядро сети
Опорная сеть
Сеть доступа
MS AD
СУБД
Интернет
Рабочие станции
Веб-серверы
КИС
Межсетевой экран
Публичное облако
0 серверов

## Slide 6: Этапы виртуализация серверной инфраструктуры
2009 - 70 физических серверов, бесплатные гипервизоры VMWare, Citrix
2010 – 30 виртуальных серверов, VMWare vSphere Enterprise Plus 4.1
2013 – 14 физических, более 110 виртуальных серверов, отказоустойчивость, vSphere 5.1, vCloud Director
Электропотребление : 2012 - 20кВт/ч, 2013 – 12 кВт/ч

## Slide 7: Экономия за счет правильного лицензирования виртуальной среды
MS Core Infrastructure Server Suite
Data Center
2-сокета, VM не ограничено
81 756 руб.
Standard
2-сокета, 3-VM
19 994 руб.
Во ВГУЭС - 62 Windows Server на 3-х гипервизорах:
62*19 994 – 3* 81 756 = 994 360 руб. (экономия)

## Slide 8
Получаемые преимущества
доступность, отказоустойчивость и масштабируемость сервисов и ресурсов
снижено потребление электроэнергии
увеличение производительности труда
Планы
обновление кластера 1.5Тб ОЗУ, 64 ядра, 56 Тб SAN
виртуализация СУБД
10 Гбит/c соединения с ядром сети
реплики контроллеров домена в публичном облаке

## Slide 9: Проблемы связанные с ПК в университете
большой парк ПК университета: высокие трудовые затраты на обслуживание
рост системных требований
риски, связанные с действиями пользователей
высокий уровень шума, потребления энергии
Варианты решения проблем
централизованное управление ПК (MS System Center)
терминальные станции (MS RDS, NComputing)
виртуализация рабочих станций (VMWare View 5.2, Citrix XenDesktop)

## Slide 10: Виртуализация рабочих станций выгодна
трансляция изменений на весь пул станций, возврат до эталонного образа
поддержка нулевых клиентов (6 Вт/ч)
изолированная среда, безопасность и контроль
отделение профилей пользователя
когда можно выделить большую группу ПК с набором однотипных задач
когда необходимо часто изменять состав ПО
Полученные выгоды

## Slide 11: Экономика проекта
Расходы за 5 лет | ПК (рублей) | VDI (рублей)
Клиентское устройство | 19 000 | 19 500
Windows + SA / VDA | 3 500+3 000 | 4 500
VMWare View 5.2 | 0 | 5 600
Ресурсы ЦОД | 0 | 4 000
Зарплата с налогами | 14 000 (70 часов) | 2 000 (10 часов)
Электроэнергия | 8 400 | 9 000
ИБП | 1200 | 200
Итого | 49 100 | 37 200

## Slide 12: Перспективы внедрения
3D графика, пакеты компьютерного дизайна
виртуализация рабочих станций сотрудников, защищаемого сегмента сети
800 виртуальных рабочих станций к 2015г.
установлено 430 нулевых клиентов
сокращено 5 ставок = 1,1 млн. руб. в год
мощность ИБП снижена с 9кВт*А до 1 кВт*А на 1 класс компьютерного центра
Полученный результат

## Slide 13: Сегодня: Microsoft System Center DPM
Резервное и архивное копирование
до 2012 года
резервное копирование средствами отдельных систем
архивное копирование на LTO-3 средствами Linux
Централизация, автоматизация
БД MS SQL, 64 дня, 15 минут
профили сотрудников и студентов, 64 дня
файловые сервера, 48 дней
состояние систем серверов Windows, 14 дней

## Slide 14: Планы на 2013 год
обеспечить архивное хранение в течение 5 лет
внедрить систему резервного копирования виртуальных машин (Veam Backup & Replication)
MS SC DPM: преимущества
актуальные отчеты о состоянии резервных копий
экономия времени на настройку планов резервного копирования и восстановление

## Slide 15
Мониторинг инфраструктуры
Графики Cacti
MS SC Operations Manager (2012)

## Slide 16
MS SC Operations Manager: преимущества
мониторинг узлов сети и работоспособности приложений
отслеживание нарушений целостности БД
оповещение по SMS и e-mail при неполадках
построение графиков работоспособности и производительности серверов
от инструмента мониторинга
к управленческому инструменту принятия решений

## Slide 17: Спасибо за внимание, до встречи в облаках!
Докладчик :
Гмарь Дмитрий,
начальник отдела разработки и администрирования КИС
Владивостокский Государственный Университет
Экономики и Сервиса,
dmitriy.gmar@vvsu.ru